ŠROUBENÍ 1201/A

| D N | d | L | OK | TYP1201/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1/4" | 43 | 32 | OBJ.ČÍS. 3 004 127 |
| 10 | 3/8" | 50 | 32 |  |
| 15 | 1/2" | 57 | 41 |  |
| 20 | 3/4" | 63 | 50 |  |
| 25 | 1" | 74 | 55 |  |
| 32 | 11/4" | 80 | 70 |  |
| 40 | 11/2" | 84 | 70 |  |
| 50 | 2" | 95 | 90 |  |