| DN | d1 | s | L | O K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1/4" | 11 | 19 | 17 |
| 10 | 3/8" | 12 | 22 | 21 |
| 15 | 1/2" | 14 | 24 | 23 |
| 20 | 3/4" | 16 | 27 | 27 |
| 25 | 1" | 18 | 30 | 36 |
| 32 | 11/4" | 22 | 37 | 46 |
| 40 | 11/2" | 24 | 38 | 50 |
| 50 | 2" | 27 | 41 | 60 |

ZASLEPOVACÍ ZÁTKA

TYP 3027

OBJ. ČÍS. 3 004 169