**KULOVÝ KOHOUT S PLNÝM PRŮTOKEM**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| **DN** | **vnější průměr připojovacího nátrubku / síla stěny**  | **d** | **L** | **H** | **W** | **C** | **Kroutící moment** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 22/4 | 15 | 67 | 59 | 105 | 18 | 5 |
| 20 | 27/4 | 20 | 77 | 65 | 125 | 25 | 8 |
| 25 | 35/4 | 25 | 87 | 67 | 125 | 21 | 10 |
| 32 | 41/4 | 32 | 96 | 80 | 150 | 21 | 15 |
| 40 | 49/4 | 38 | 112  | 90 | 155 | 21 | 22 |
| 50 | 57/4 | 48 | 139 | 99 | 155 | 35 | 26 |
| 65 | 77/7.5 | 65 | 168 | 145 | 250 | 44 | 45 |
| 80 | 91/6 | 78 | 200 | 135 | 230 | 44 | 78 |

