KULOVÝ KOHOUT S PLNÝM PRŮTOKEM

_________________________________________________

| DN | d | L | H | W | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 67 | 59 | 105 | 18 |
| 20 | 20 | 77 | 65 | 125 | 25 |
| 25 | 25 | 87 | 67 | 125 | 21 |
| 32 | 32 | 96 | 80 | 150 | 21 |
| 40 | 38 | 112 | 90 | 155 | 21 |
| 50 | 48 | 139 | 99 | 155 | 35 |
| 65 | 65 | 168 | 145 | 250 | 44 |
| 80 | 78 | 200 | 135 | 230 | 44 |